## 封面
机械总院2#、5#厂房改造项目 工程量清单

## 编制说明
编制说明
工程名称：机械总院2#、5#厂房改造项目
一 | 概述
1 | 1. 项目概况：本工程为机械总院2#、5#厂房改造项目工程，主要结构类型:钢结构； 2. 本工程招标范围及内容：本次招标范围内及设计图纸所含完成部分，其中组件车间包括电气工程、暖通工程、气动工程、电气工程等，具体详见招标文件中的工作范围及相关文件描述；

## 1-装修工程
工程标单详细价目表 （装修工程）
项目名称:机械总院2#、5#厂房改造项目 | [8 empty] | 单位:人民币RMB
编号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 數量 | 单价 |  | 合价 |  | 总价 | 备注
[5 empty] | 材料单价 | 安装单价 | 材料合价 | 安装合价
2#厂房
1 | 双面彩钢板吊顶 | 双面彩钢板吊顶 1.主龙骨间距2400,垂直于檩条安装1200宽,50厚金属壁板吊顶,内填岩棉夹芯,彩钢板厚0.5mm。 2.含侧边铁皮气密封堵 3含孔洞收边等 4.具体详见图纸 | m2 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 友邦、奥普、科耐特
2 | 天棚铝合金龙骨 | 1.150*50*4厚T型铝合金明龙骨 2.镀锌通丝吊筋M10、镀锌通丝吊筋M12、螺丝、M10法兰螺母、螺帽、通丝接头、40*40*1.5mm角铝连接件、方型调节器及膨胀螺栓等 3.具体详见图纸 | m2 | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 伟业、凤铝、坚美
3 | 零星钢结构 | 1.房间吊顶结构和构造柱等 2.防腐要求：镀锌（国标） 3.材质：Q235B 4.具体详见图纸 | t | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 韶钢、广钢、柳钢
4 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.100系轻钢龙骨隔墙 2.双面双层12厚纸面石膏板 3.38mm穿心龙骨@100 4.中填隔音棉 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | m2 | 1168.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 龙牌、可耐福、泰山
5 | 双面彩钢板隔墙 | 1.50厚彩钢岩棉夹芯板,内外钢板均为平板型,耐火极限≥0.75h岩棉容重≥100kg/m3 2.含门窗孔洞的收边等 3.含铁皮气密封堵、自攻顶等 4.具体做法参考图纸 | m2 | 362 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 龙牌、可耐福、泰山
6 | 原有屋面加保温 | 1、50厚岩棉板，岩棉容重≥100kg/m3 2、铁丝网固定 3、含螺栓等附件 | m2 | 3056 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 索普瑞玛、欧文斯科宁、可耐福 、巴斯夫
7 | 原有外墙加双层保温夹芯板 | 1.50厚彩钢岩棉夹芯板,内外钢板均为平板型,耐火极限≥0.75h岩棉容重≥100kg/m3 2.含门窗孔洞的收边等 3.含铁皮气密封堵、自攻顶等 4.具体做法参考图纸 | m2 | 2772 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 索普瑞玛、欧文斯科宁、可耐福 、巴斯夫
8 | 铁艺楼梯栏杆 | 1、铁艺楼梯栏杆 2、含螺栓等附件 | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 钢制窗 | 钢制窗C1815 1.具体做法详见图纸 2.包括五金相关配件及油漆、窗套等 | m2 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 钢制窗 | 钢制窗C1515 1.具体做法详见图纸 2.包括五金相关配件及油漆、窗套等 | m2 | 2.25 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1022 1000×2200 2.门框、扇材质:钢制 3.可视窗为双层玻璃 4.其它五金综合考虑 5.本设计中所有门均带闭门器，含门锁 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 白云南粤、坤泰科技、宇宙金门
12 | 钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1824 1500×2200 2.门框、扇材质:钢制 3.可视窗为双层玻璃 4.其它五金综合考虑 5.本设计中所有门均带闭门器，含门锁 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 樘 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 白云南粤、坤泰科技、宇宙金门
13 | 快速卷帘门 | 1、快速卷帘门 KJM3040 尺寸3mx4m 2、含雷达及控制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 白云南粤、坤泰科技、宇宙金门
14 | 快速卷帘门 | 1、快速卷帘门 KJM4050 尺寸4mx5m 2、含雷达及控制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 胜利、梅泰克诺、道瀚
15 | 外圆柱 | 1.外圆弧铝型材 2.具体做法详见图纸 | m | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 伟业、凤铝、坚美
16 | R50圆弧踢脚 | 1.铝合金下马槽带R50圆弧型踢脚 2.具体做法详见图纸 | m | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 伟业、凤铝、坚美
17 | 地面划线 | 1、地面划线 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 清洁费 | 清洁 1.吊顶，地面，墙面施工完成后按业主要求清洁到位 | m2 | 2814 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 小计 | [7 empty] | 0
5#厂房
1 | 原有外墙加双层保温夹芯板 | 1.50厚彩钢岩棉夹芯板,内外钢板均为平板型,耐火极限≥0.75h岩棉容重≥100kg/m3 2.含门窗孔洞的收边等 3.含铁皮气密封堵、自攻顶等 4.具体做法参考图纸 | m2 | 1125 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 索普瑞玛、欧文斯科宁、可耐福 、巴斯夫
2 | 原有屋面加保温 | 1、50厚岩棉板，岩棉容重≥100kg/m3 2、铁丝网固定 3、含螺栓等附件 | m2 | 1041
3 | 双面彩钢板吊顶 | 双面彩钢板吊顶 1.主龙骨间距2400,垂直于檩条安装1200宽,50厚金属壁板吊顶,内填岩棉夹芯,彩钢板厚0.5mm。 2.含侧边铁皮气密封堵 3含孔洞收边等 4.具体详见图纸 | m2 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 友邦、奥普、科耐特
4 | 零星钢结构 | 1.房间吊顶结构和构造柱等 2.防腐要求：镀锌（国标） 3.材质：Q235B 4.具体详见图纸 | t | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 韶钢、广钢、柳钢
5 | 双面彩钢板隔墙 | 1.50厚彩钢岩棉夹芯板,内外钢板均为平板型,耐火极限≥0.75h岩棉容重≥100kg/m3 2.含门窗孔洞的收边等 3.含铁皮气密封堵、自攻顶等 4.具体做法参考图纸 | m2 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 龙牌、可耐福、泰山
6 | 钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1022 1000×2200 2.门框、扇材质:钢制 3.可视窗为双层玻璃 4.其它五金综合考虑 5.本设计中所有门均带闭门器，含门锁 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 白云南粤、坤泰科技、宇宙金门
7 | 快速卷帘门 | 1、快速卷帘门 KJM3040 尺寸3mx4m 2、含雷达及控制 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 胜利、梅泰克诺、道瀚
8 | 外圆柱 | 1.外圆弧铝型材 2.具体做法详见图纸 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 伟业、凤铝、坚美
9 | R50圆弧踢脚 | 1.铝合金下马槽带R50圆弧型踢脚 2.具体做法详见图纸 | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 伟业、凤铝、坚美
10 | 小计 | [7 empty] | 0
合计